Technical Specifications Especificaciones Técnicas

### Modelo

Resolución de la cámara Precisión

Tiempo de Escaneo

Escaneode Articulador Formato de Exportación Fuente de Luz Dimensión

Peso Interfaz

Suministro de Energía

### AutoScan-DS-MIX

2x5.0MP

≤7μm（ISO12836）

6spara escaneode mordida; 13spara escaneode maxilar superior/inferior; 18spara escaneo de 1-4 troqueles; 33spara escaneo de 5-8 troqueles; 32spara escaneo de impresión. Dinámico/estático; apoyo a la transferenciadel articulador

STL, PLY

Luz azul 238(L)×340(W)×447(H) mm

7.5kg USB 3.0 DC24V

*La velocidad de escaneode la impresión está en el modo de escaneode alta velocidad.

La tarjeta gráfica de la serie RTXno puede soportar la función IA para todos los escáneresintraorales y de laboratorio.

**Aviso: SHINING3Dse reserva el derecho de explicar cualquier alteración de las especificaciones e imágenes.

Sede de APAC

SHINING 3D Tech. Co., Ltd.

Hangzhou, China

P: +86-571-82999050

Email: sales@shining3d.com

No. 1398, Xiangbin Road, Wenyan, Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang, China,

311258

Región EMEA

SHINING 3D Tecnología GmbH Stuttgart, Alemania

P: +49-711-28444089

Email: sales@shining3d.com Breitwiesenstraße 28, 70565 Stuttgart, Alemania

Región Americana SHINING 3D Technology Inc. San Francisco, United States P: +1415-259-4787

Email: sales@shining3d.com

1740 César Chávez St. Unit D. San Francisco, CA 94124

## www.shining3ddental.com

AutoScan-DS-MIX

Más que Detalles

## Digitaliza con SHINING3D

AutoScan-DS-MIX se especializa en Escaneo Dental 3D

Autoscan-DS-MIX es un escáner dental 3D de alta gama desarrollado por SHINING 3D. Con diseño abierto y estructura modular, AutoScan-DS-MIX presente detalles finos, alta precisión y eficiencia para satisfacer las demandas de los usuarios de una gama amplia de aplicaciones dentales incluyendo corona &puente, implantes, barras, etc.

1.3MP vs. 5.0MP

# Detalles Ultrafinos

Gracias a las cámaras duales de alta resolución de

5.0 MP, AutoScan-DS-MIX puede capturar perfecta- mente los bordes de los abutmentes y características de los scan bodies.

# Alta precisión

La precisión de escaneo ≤7μm asegura un resultado de escaneo confiable.

# Alta Eficiencia

AutoScan-DS-MIX admite alta eficiencia de modo escaneo: 13 segundos para escanear un arco completo. Con el escaneo todo en uno se puede mejorar la eficiencia del escaneo en aproximadamente un 30%.

# Escaneo Inteligente

Integrado con una interfaz fácil de usar, escaneo con un clic y escaneo inteligente, AutoScan-DS-MIX ofrece una experiencia de usuario intuitiva.

# Alta Compatibilidad

Exportación en formato. stl y ply, integrado de forma flexible en soluciones CAD/CAM.

# Diseño Modular

Más conveniente para el mantenimiento y posible para futuras actualizaciones.

Amplia gama de aplicaciones

# Escaneo 3D de Implantes

Mantenga intactos los detalles del borde y la superficie;

Optimice el proceso de escaneo de implantes y mejore la eficiencia del escaneo;

No solo es compatible con los modos de escaneo dinámico y estático, los dos modos de escaneo para los articuladores más comunes, sino que también admite la transferencia para articuladores Artex, Kavo, SAM y Bio-Art.

Scan body

Abutment

de Implante

Implantes de Coronas y Puentes

Articulador

# Modelo no separado	Bandeja Triple	Textura

Todo en uno

Modelo no separado

Bandeja Triple

Textura